別表
　規制事項

区分	様式	寸法	色	
		横
cm	縦
cm	地
	文字	
(一)	ア	イ	ウ	エ	オ	15	30	白	黒	
	
燃料電池発電設備	
標識の文字は「燃料電池発電設備」「燃料電池発電所」又は「燃料電池発電室」のいずれでも差し支えないものとする。	

変電設備	
標識の文字は「変電設備」「変電所」又は「変電室」のいずれでも差し支えないものとする。	

急速充電設備	
標識の文字は「急速充電設備」「急速充電所」又は「急速充電室」であること。	

発電設備	
標識の文字は「発電設備」「発電所」又は「発電室」のいずれでも差し支えないものとする。	

蓄電池設備	
標識の文字は「蓄電池設備」又は「蓄電池設備室」のいずれでも差し支えないものとする。	

						以上	以上			
(二)		危険につき立入厳禁	

		60	30	赤	白	
				以上	以上			
(三)	禁煙	

	火気厳禁	

	危険物品持込み厳禁	

	50	25	赤	白	
				以上	以上			
(四)		喫煙所	

		30	10	白	黒	
				以上	以上			
(五)	ア
少量危険物貯蔵取扱所
類別　第類
品名
最大数量	

	イ
指定可燃物貯蔵取扱所
品名
最大数量	

	30	60	白	黒	
			以上	以上			
(六)	火気厳禁	

	火気注意	

	30	60	赤	白	
			以上	以上			
		禁水	

		30	60	青	白	
				以上	以上			
(七)	貯水槽	

	標識の記入文字は「貯水槽」「消防用水」又は「消防水利」のいずれでも差し支えないものとする。	60	30	白	赤	
			以上	以上			
(八)	定員　　　　　　　名	

		30	25	白	黒	
			以上	以上			
(九)	只今場内満員につきしばらくお待ち下さい。	

		50	25	赤	白	
			以上	以上